TP Fibre optique

SYSTEME D’INJECTION DANS UNE FIBRE OPTIQUE

Niveau :

2ième année de BTS génie optique option photonique.

Objectifs :

En possession des documents et des informations techniques complémentaires nécessaires, l’élève doit être capable de mettre en œuvre un système d’injection dans une fibre optique.

- Compétence C1.2 : Dialoguer

- Compétence C2.1.D : Utiliser une méthode de mesurage

- Compétence C2.1.E : Utiliser une banque de données

- Compétence C2.2.D2 : Adapter les techniques de réalisation et les matériaux à mettre en œuvre.

- Compétence C3.1.P : Comparer les moyens de production.

- Compétence C3.2.C : Distinguer les points susceptibles d’amélioration.

- Compétence C3.2.D : Distinguer les relations entre sous-ensembles.

- Compétence C4.4.I : Mettre en conformité les performances par action sur les organes de réglages

- Compétence C4.4.P : Mettre en œuvre le système photonique

- Compétences C6.1.C : Evaluer la pertinence des contrôles résultant de l’usage de certains moyens.

Forme :

TP de 8 heures, par binôme ou trinôme le système.

Pré-requis :

- Lecture de dossiers ressources.

- Connaissance en mathématiques, optique, mécanique et informatique.

Méthode :

| On donne : - Un sujet de T.P., - Un dossier technique. - Les logiciels associés au TP - Tout le matériel nécessaire à la mise en œuvre du système. | On demande : - De faire l’analyse fonctionnelle du système. - De mettre en œuvre le système. - D’analyser les performances du système. | On évalue : - La compréhension du principe de fonctionnement et d’utilisation d’un réflectomètre en vue de mesurer la rétrodiffusion. - La mise en œuvre du système. - L’analyse des résultats obtenus lors de la mise œuvre du système. - L’attitude, l’autonomie. - Le résultat obtenu - Le respect des règles de sécurité - La présentation du compte rendu. |
| --- | --- | --- |