| SPECTROPHOTOMÈTRE BECKMAN DU640 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom des étudiants : |  |  |  |  |  |  |  |
| Date : |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de retour |  |  |  |  1 jour de retard |  |  | -2pts |
|  |  |  |  |  2 jours de retard |  |  | Note /2 |
|  |  |  |  |  + de 2 jours de retard |  |  | Note=0/20 |
| N° | Questions | Pts. place | Cor. |  | Pts. rapport | Remarques des correcteurs |  |
| 3. | Analyse fonctionnelle du système |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Simulation |  | FP |  | __/1 |  |  |
| 3.3 | Spectromètre Beckmann Description orale Réponse aux questions |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ___/1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FP |  | __/1,5 |  |  |
| 3.3.6 | Analyse fonctionnelle |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Support multi-cuvettes |  | CS |  | __/1 |  |  |
| 4. | Mise en œuvre du système |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Calibration |  | FP |  | __/1 |  |  |
| 4.2 | WS : Absorption d’un filtre de densité DO.bec |  | FP |  | __/1 |  |  |
| 4.3 | WS : Transmission d’un miroir de laser He-Ne |  | FP |  | __/1 |  |  |
| 4.4 | Procédure ReadiRead |  | FP |  | __/1 |  |  |
| 4.5 | Spectre d’absorption du CuSO4 | __/1 |  |  |  |  |  |
|  | SW_CUSO4.bec |  | FP |  | __/1 |  |  |
| 4.6 | Procédure Fixed wavelength | __/1 |  |  |  |  |  |
|  | FW_CUSO4.bec Tableau FW_CUSO4_A.xls |  | FP |  | __/2 |  |  |
| 5. | Analyse des performances du système |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Fixed Wavelength, calcul des concentrations | __/0.5 |  |  |  |  |  |
|  | Fixed Wavelength, tableau FW_CUSO4_C.xls |  | FP |  | __/0.5 |  |  |
| 5.2 | Loi de Beer-Lambert |  | FP |  | __/1.5 |  |  |
| 5.3 | Observation des spectres |  | FP |  | __/1 |  |  |
| 5.4 | Partie électronique |  | CS |  | __/1 |  |  |
| 5.5 | Problématique |  | FP |  | __/1 |  |  |
|  | Responsabilisation des étudiants |  |  |  |  |  |  |
|  | Rangement et autonomie | ___/1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total : ____/20 |  |  |  | Les points dans les champs grisés sont attribués sur place. À la correction, ces points ne seront plus reportés sur le compte-rendu. |  |
| Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …) |  |  |  |  |  |  |  |

cadre 1 : Barème de correction.

# ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

## Simulation

…

Relever l'absorbance à 700, 750 et 800 nm, voir tableau 2.

Demander l'absorbance en fonction de la concentration à 800 nm pour une concentration C0 = 0,1 mol.L–1.

Relever l'absorbance pour les concentrations indiquées et compléter le tableau 1.

| - C - ( X 10–1 mol.L–1) | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 0,67 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |

tableau 1 : Absorbance =  f(C)  (simulation).

Réponse :

| -  (nm) | 700 | 750 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |

tableau 2 : Absorbance=f() par simulation.

## Logiciel DU640

Ouvrir le logiciel et cliquer sur Port série/Sélectionner et connecter. La boîte de dialogue Connexion DU640 au port série doit toujours être ouverte pendant les acquisitions.

## Le spectrophotomètre Beckmann

### Description de l’appareil

Observer dans le dossier technique les photos du spectromètre Beckman DU64 dont la partie optique est semblable à celle du DU640. Voir aussi "Généralités sur les spectrophotomètres".

Retrouver les éléments figurant...

Appeler un professeur de physique et décrire le montage optique de l’appareil en précisant la fonction de chaque élément.

### Sensibilité et dynamique du capteur

Par quel facteur est multipliée l'intensité électrique fournie par le capteur quand la D.O passe de 3 à 0 (à condition que la réponse reste linéaire) ?

Rechercher dans "Spécifications techniques DU640" du dossier technique le domaine d'absorbances mesurables.

Réponse :

### Pouvoir de résolution, précision

Rechercher dans "Spécifications techniques DU640" du dossier technique quelle est la meilleure résolution possible en longueur d’onde. A quelle vitesse de scan cela correspond-il ?

Réponse :

### Domaine spectral d'utilisation - Les sources

### Mode d’acquisition et "blanc"

Quels sont les modes d’acquisitions possibles ?

Quelles sont les étapes réalisées pendant un "blanc" ?

Réponse :

## Support multi-cuvettes

…

### Fonctionnement général du moteur pas à pas

…

- Définir :

- La phase d’un moteur ;

- La constante de temps électrique par phase e en fonction de R (résistance par phase) et L(inductance par phase) ;

- Le type de commande unipolaire ou bipolaire.

- Définir les trois types de moteur pas à pas.

- Pour le moteur (MAE HY 200) utilisé, définir :

- Son nombre de phases ;

- La résistance d’une phase ;

- Le courant maximal admissible par phase ;

- Le nombre de pas par tour.

- Réponse :

### Différents types de commande

- Commande unipolaire pas entier :

Compléter le Error: Reference source not found (séquence des pas, position du rotor, alimentation) pour obtenir une rotation dans le sens horaire.

Réponse : Il faut 4 pas pour un tour (ou un multiple de 4).

- Commande unipolaire demi-pas :

Compléter le Error: Reference source not found (séquence des pas, position du rotor, alimentation) pour obtenir une rotation dans le sens horaire.

commande unipolaire demi-pas

Réponse :

# MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

### Calibration

…

Que doit on mettre dans le porte-cuve pour effectuer le blanc pour la mesure de l’absorbance d’une solution de sulfate de cuivre ?

Réponse :

### Procédure "Wavelength Scan": Absorbance d’un filtre de D.O.

…

Sauvegarder l’acquisition sous DO.bec.

### Procédure "Wavelength scan" : Miroir de laser He-Ne

…

Sauvegarder l’acquisition sous Miroir.bec et noter les résultats : la longueur d’onde centrale et la transmittance du miroir.

Réponse :

### Procédure "RediRead"

…

Faire un tableau des résultats sous Excel : Cuvettes.xls.

Réponse :

### Étude de l’absorbance de solutions de sulfate de cuivre (CuSO4)

...

Montrer vos acquisitions à un professeur.

Faire une sortie imprimante du spectrographe. Sauvegarder l’acqusition sous SW_CUSO4.bec.

Réponse :

### Procédure "Fixed wavelength"

…

Montrer vos acquisitions à un professeur.

Sauvegarder l’acquisition sous FW_CUSO4.bec.

Faire un tableau des résultats : FW_CUSO4_A.xls.

Réponse :

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

### "Fixed wavelength" avec calcul de la concentration

…

Montrer vos acquisitions à un professeur.

Faire un tableau des résultats : FW_CUSO4_C.xls.

Réponse :

### Loi de Beer-Lambert

- Tracer sous Excel à partir du tableau 3 dans FW_CUSO4_A.xls le graphe de l’absorbance A en fonction de la concentration relative x (x=CC0) pour chaque longueur d’onde. La loi de Beer-Lambert   A=εℓC=εℓC0x est-elle vérifiée ?

- Tracer les DMC et relever pour chacune d’elles la pente εℓC0 (appelée coefficient d’extinction de Beer).

- Déterminer, à partir des 3 pentes et des valeurs de  (tableau 3) la valeur de la concentration C0 de la solution mère. Comparer aux résultats trouvés Error: Reference source not found.

| CuSO4 | 700 nm | 750 nm | 800 nm |
| --- | --- | --- | --- |
|  (mol–1L) | 7,0 | 10,8 | 12,5 |
| 1/(mmol.L-1) | 143 | 95,2 | 80,0 |

tableau 3 :  (pour  = 1,0 cm) pour une solution CuSO4.

Réponse :

### Observation des spectres

- Observer le spectrographe de transmission du miroir de laser He-Ne. Déterminer le coefficient de transmission minimum du filtre et la longueur d’onde correspondante. Le miroir est-il efficace pour la longueur d’onde d’un laser He-Ne (λ = 632.8 nm) ?

- Observer l’absorption des cuvettes à différentes longueurs d’onde. Pourquoi ne peut-on pas utiliser des cuvettes en plastique dans le domaine UV ?

- Observer le spectrographe d'absorption du filtre de densité. Comparer au résultat attendu ("Caractéristiques filtre de densité" du dossier technique).

- Observer le spectre d'absorption d'une solution de sulfate de cuivre. Expliquer la coloration de la solution.

Réponse :

### Partie électronique

…

- Le moteur du support multi-cuvette est piloté en mode demi-pas. Donner le déplacement angulaire minimum du moteur que l'on peut espérer. Dans ce but, on pourra chercher le nombre de pas par tour.

Réponse :

  - Problématique

En principe, pour les solutions de sulfate de cuivre, C0 = 0,1 mol / L. En déduire les concentrations théoriques de chaque solution, et comparer avec vos résultats. Quelles sont les sources possibles de l’écart observé ?

Réponse :