| SYSTÈME DE CARACTÉRISATION DE DIODE LASER |
| --- |
| Nom des étudiants : |
| Date du TP |
| Date de retour | ( 1 jour de retard | -2pts |
|  | ( 2 jours de retard | Note /2 |
|  | ( + de 2 jours de retard | Note=0/20 |
| N° | Questions | Sur place | Cor. | A l’écrit | Remarques des correcteurs |
| U51. Analyse fonctionnelle du système |
| 1.2 | Simulation du fonctionnement |  | CS | ___/1 |  |
| 1.3 1.3.1 1.3.2 | Les différents types de lasers Diode laser TELECOM Laser YAG |  | CS OS | ___/2 ___/2 |  |
| U52. Mise en œuvre du système |
| 2.2.1 | Diode laser TELECOM |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Labmaster |  | CS | ___/1 |  |
| 2.1.2.2 | ES760 |  | CS | ___/1 |  |
| 2.3.1.2 | Module Peltier desactivé |  | CS | ___/1 |  |
| 2.4.1 | Mesures | __/1 | CS | ___/1 |  |
| 2.4.2.1 | Peltier hors circuit mode non asservi |  | CS | __/1 |  |
| 2.4.2.2 | Peltier hors circuit mode asservi |  | CS | __/1 |  |
| 2.4.3 | LASER YAG |  |  |  |  |
| 2.4.3.1 | Manipulation |  | OS | __/2 |  |
| U53. Analyse des performances du système |
| 3.2.1 | Exploitation des courbes |  | CS | ___/2 |  |
| 3.2.2 | Diode laser influence de la température |  | CS | ___/1 |  |
| 3.2.3 | LASER YAG |  | OS | ___/1 |  |
| 3.2.4 | Conclusion performances |  | OS | ___/1 |  |
|  | Responsabilisation des étudiants |
|  | Rangement et autonomie | ___/1 |  |  |  |
|  |  | Note : ___/20 | Les points dans les champs grisés sont attribués sur place. À la correction, ces points ne seront plus reportés sur le compte-rendu. |
| Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …) |

cadre 1 : Barème de correction.

# ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

Problématique du TP : Un industriel spécialisé dans les TELECOM doit, pour obtenir un minimum d’erreurs dans ses transmissions numériques, générer un faisceau laser de longueur d’onde et de puissance les plus stables possible. Il à le choix entre  deux sources que nous allons essayer de caractériser par rapport à la stabilité en puissance et en longueur d’onde.

## Simulation du fonctionnement d’une diode laser asservie en puissance

### Fichier Laser_non_asservi.vi

Ajuster la température de fonctionnement à 20°C

Ajuster ensuite  la consigne Plaser pour avoir une puissance laser de 1mW

Préciser quel est la valeur du courant Laser IF dans cette configuration

Faire varier la température  entre 0° et 70°C

Que remarquez-vous sur la puissance de la diode laser en fonction de la température dans ce mode de fonctionnement ?

Que remarquez vous alors sur le courant laser en fonction de la température dans ce mode de fonctionnement ?

Réponse :

### Fichier Laser_asservi.vi

Ajuster la consigne PLASER à 2.98 et la consigne température à 20°C

Donner pour ces 2 consignes la valeur de Plaser et de Iphotodiode.

Faire varier la température de
0° à 70°.

Que remarquez vous sur le courant laser en fonction de la température dans ce mode de fonctionnement ?

Que fait la puissance lors des variations de température dans ce mode ?

Réponse :

### Conclusion

Préciser l’élément essentiel intégré dans la diode laser  qui permet la réalisation de  l’asservissement en puissance de la diode laser.

En fonction de la température, quelle est la différence de fonctionnement (courant et puissance de la diode laser) qui existe dans le mode asservi et non asservi ?

Réponse :

## Les différents types de  laser

### Diode laser TELECOM

#### Questions préliminaires

Rechercher dans la documentation constructeur, pour une température de 25°C :

Réponse :

- Longueur d'onde du laser :

- Courant laser limite IL (d’après graphe dossier technique) :

- Courant limite IALARME =IL-5%(à régler sur ES760) :

- Caractéristiques du point de fonctionnement préconisé :

Pf =

Vf =

If =

- Courant et tension de seuil (ITh ) :

- Module à effet Peltier : [OUI/NON] ?

- Photodiode PIN de contrôle : [OUI/NON] ?

- Cellule à connecter

- Rôle de la photodiode de monitoring

- Courant dans la photodiode pour

P=0W     ->Im=

P=1.6mW-> Im=

#### Stabilité de la diode laser

Réponse :

- CT (nm/K)=

- Variation maximale de ( lorsque la température vrie de 25°C à 5°C ?

- CI (nm/mA)=

- Variation maximale de ( lorsque le coourant varie de 40mA à 50mA?

- Comparaison  de ces 2 variations à la largeur spectral , laquelle est la plus importante

### LASER YAG

Réponse :

Pmax du laser de pompe =

Pmax sortie barreau yag =

Longeur d’onde de la diode laser de pompe la mieux absorbée par le barreau YAG=

Choix optimal de la temperature de la diode laser ?

### LASER YAG

Réponse :

- Classe de sécurité

De la diode laser TELECOM =

Du LASER YAG =

- Visivilité du faisceau de la diode TELECOM ?                                              PORT de lunette ?

- Protection de l’émission  de  la diode TELECOM ?

- Faisceaux de la diode de pompe et du laser  sont-ils visibles ?

Conclusion :

- Choix de la lunette de protection :

- En fonction de la lunette choisie ,donner le coefficient de transmission T à 1064nm et à 532 nm ?

# MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

## Montage

### Diode laser TELECOM

#### Labmaster

- Choisir le détecteur approprié LM-2 ou LM-2 IR.

- Pourquoi ce réglage de longueur d’onde ?

Réponse :

#### ES-760

- Expliquer en quelques lignes la différence d’un point de vue fonctionnel entre le mode [ASSERVI] et le mode [NON ASSERVI] dans les 2 cas suivants :

- le module Peltier fonctionne ;

- le module Peltier est hors circuit.

Réponse :

Montrer le montage à un professeur.

## Données

#### Introduction

#### Modes de fonctionnement

Si le module Peltier est hors circuit, la diode va s’échauffer. Dire en quelques lignes quels sont les paramètres qui évoluent et dans quel sens, suivant que le système fonctionne en mode [ASSERVI] ou en mode [NON ASSERVI].

Réponse :

## Mesures

### Module Peltier en fonctionnement et mode asservi

- Cliquer sur ENREGISTRER pour enregistrer vos mesures. Nom du fichier : ban_las« votre nom de binôme ».ban

- Faire une sortie imprimante

Montrer les acquisitions à un professeur.

### Module Peltier hors-circuit

#### En mode non asservi en puissance

Réponse :

Graphe :

Conclusion :…..

Remettre le module Peltier en route

Montrer les acquisitions à un professeur.

#### En mode asservi

- Qu’a fait cette fois-ci le courant dans la diode laser pendant que le module Peltier était coupé ?

- Si l’alimentation en courant dans la diode laser n’était pas protégée et limitée à 45mA, que se passerait-il alors si on laissait le module Peltier coupé ?

Réponse :

Graphe :

### Laser YAG

- Avant d’aller dans la salle où se trouve le laser, il vous faudra impérativement faire appel à un professeur qui sera chargé de vous encadrer tout au long de la manipulation.

- Le port d’objets pouvant réfléchir la lumière est interdit. Avant d’entrer dans la salle, il faudra aussi vous munir des lunettes de protection adéquates.

#### Manipulation

Que se passe-t-il si on enlève le cristal doubleur de fréquence ? Le capteur indique-t-il toujours quelque chose. ?

Réponse :

- Après avoir remis en place le cristal doubleur de fréquence, donner le rôle de celui-ci dans le laser YAG ?

Réponse :

- Tracer pour 36°C la caractéristique P=f(I), I variant de 0 à 450 mA. Comment varie la puissance du faisceau vert en fonction de I ?

Réponse :

- Ajuster à nouveau le courant diode laser à 450 mA. A l’aide du capteur de détection de la puissance de la diode laser, relever en une dizaine de points sous Excel la caractéristique P=f(température diode laser), la température variant de 0° à 60°C. La variation de P avec la température de la diode laser est-elle simple ?

Réponse :

- Préciser sur cette caractéristique les longueurs d’ondes correspondant aux pics maximums de votre caractéristique. Quelle température et quelle longueur d’onde de la diode laser doit-on choisir pour optimiser la transmission de puissance de la diode laser vers le faisceau vert ?

Réponse :

- La mesure terminée, ajuster le courant de la diode laser de pompe au minimum et régler la température à 0°C

- Vous pouvez maintenant couper l’alimentation de la diode laser de pompe.

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

## Interprétation des résultats

### Diode Laser : module Peltier en fonctionnement et mode asservi

a) Exploitation des courbes P = f(I_LASER), pour 10°C et 0°C relevées en U52.

Réponse : pour les températures de 10°C et 0°C :

équation des droites de régression liénaire

pente de la dmc avec unité de la pente et comparaison avec la donnée constructeur

courant de seuil pour 10° et 0° , comparaison avec la donne constructeur à 25°C, conclusion

### Diode Laser : influence de la régulation en température sur la longueur d’onde émise

En supposant le courant dans la diode laser constant et connaissant le coefficient de stabilité en température maximum de la diode laser (voir documentation technique de la diode laser valeur de CT)

Réponse :Resolution de l’asservissement en température  du module ES-760

Variation maximale de la longueur d’onde ?

### Laser YAG

Réponse :Ecart entre longueur d’onde lorsque la temperature passe de 16°C à 44°C

CT= =

Résolution de l’asservissement en température du module LDC01 :

Variation maximale possible en longueur d’onde ?

D’après P=f(I) : pente Eta’=

Stabilité du laser YAG :

### Conclusion :

D’après vos calculs précédents, quelle diode laser présente pour la société spécailisée dans les TELECOM  les meilleures caractéristiques de stabilité tant au niveau de la puissance que de la longueur d’onde émise ?

Réponse :