SYSTÈMES D’INJECTION DANS FIBRE OPTIQUE

# ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

Liste du matériel

Injecteur Newport F-915

Cliveuse York et accessoires de clivage

Soudeuse X75

Jeu de lentilles

Iris

Fente ajustable

Source aux halogènes

Laser He-Ne

Fibre optique monomode

Table 3D

Caméra CCD ou webcam

Micro-ordinateur et carte d’imagerie (eventuellement)

Imprimante

cadre 1.

## Éléments à votre disposition

### Matériel

Voir cadre 1.

### Documentation

Voir cadre 2.

### Logiciels

Voir cadre 3.

## Introduction

Liste de la documentation

Guide du dessinateur

Catalogue Newport

Dossier technique

cadre 2.

Ce TP a pour but de vous sensibiliser à la difficulté d’injecter un faisceau laser de diamètre de l’ordre de 1 mm dans le cœur d’une fibre optique de diamètre inférieur à 10 µm (de section plus de 10000 fois plus petite !). On souhaite par la suite réaliser une connexion de deux fibres optiques par soudure et contrôler la qualité de celle-ci en vérifiant que la lumière laser injectée à une extrémité émerge à l’autre extrémité.

## Étude de la documentation

Liste des logiciels

VisuIm

Excel

cadre 3.

Newport propose deux systèmes d'injection dans une fibre monomode (réf. F-1015 et F-915). Leurs descriptions et principes de fonctionnement sont donnés p. J-16 et J-18 du catalogue. Voir le dossier technique et faire le lien avec : http://www.newport.com/store/genproduct.aspx?id=139651&lang=1036&section=Pricing
et avec
http://www.newport.com/store/genproduct.aspx?id=144874&lang=1036&section=Pricing

Pour des renseignements concernant les objectifs utilisés consulter le dossier technique ou faire le lien avec http://www.newport.com/Objectifs/141071/1036/catalog.aspx

Lire attentivement ces documents avant de poursuivre l'étude de chacun de ces systèmes et répondre aux questions.

Lire attentivement ces documents avant de poursuivre l'étude de chacun de ces systèmes et répondre aux questions :

- Dans le F-1015, où est placée la lentille divergente par rapport à la lentille objectif (voir cadre 4 : J-16) ?

- Dans le F-915, où est placé le centre de rotation du support de la lentille objectif (voir cadre 5 : J-18) ?

- De quel injecteur disposez-vous ?

- Quel est le grandissement transversal de l’objectif de microscope monté ?

- Que vaut sa distance focale ? Comment la calculer approximativement si on ne dispose pas de sa valeur ?

- À quelle distance de la face de sortie (distance de travail) faudra-t-il positionner l’entrée de la fibre optique pour optimiser l’injection ?

## Étude du coupleur F-1015

### Principe - But de la manipulation

cadre 6 : Schéma F-1015.

L’injecteur est constitué d’un doublet formé de 2 lentilles que l’on supposera minces (voir cadre 6). La lentille L1 est divergente, de focale f’1 et son axe optique est ∆1. La lentille L2 est convergente, de focale f’2 et son axe optique est ∆2.

Ce qui caractérise ce système, c’est le positionnement relatif des 2 lentilles : les 2 axes restent parallèles mais L1 peut se déplacer transversalement d’une distance X, tout en restant dans le plan focal objet de L2. L’étude théorique de cette association de 2 lentilles mène aux conclusions suivantes :

- La distance focale du doublet est égale à f’2. (utilisation de la formule de Gullstrand (V = V1 + V2 - eV1V2 , où les V représentent les vergences, c'est-à-dire l’inverse des distances focales, et e est la distance entre les 2 lentilles)

- Le plan focal image du doublet est situé à la distance d = |f'2.(f'2 – f'1)/f'1| de la lentille L2 (application de la  relation de conjugaison de Descartes), c’est à dire à une distance égale à  après F’2 (application de la relation de conjugaison de Newton)

- Lorsqu’on déplace L1 d’une distance X, le foyer image du doublet se déplace perpendiculairement à ∆2 d’une distance x = R.X avec .

- Justifier l’intérêt de disposer d’un rapport de réduction R si l’on veut injecter un faisceau laser dans une fibre optique dont le diamètre de cœur est de quelques µm.

- Déterminer la position de F’ et calculer le rapport de réduction R dans les 2 cas suivants :

- Système industriel F-1015 de chez Newport constitué d’une lentille divergente de focale - 254 mm placée dans le plan focal d'un objectif (que nous assimilerons à une lentille mince convergente) de faible focale 7,4 mm.

- Système que nous allons étudier (montage de simulation qui va suivre) constitué d’une lentille divergente de focale - 500 mm placée dans le plan focal d'une lentille convergente de focale 100 mm.

### Montage de simulation

Réaliser le montage du cadre 7 sur le marbre en veillant au départ à aligner les axes optiques.

La source est une fente A à l'infini (c’est à dire placée au foyer F0 d'une lentille L0) centrée en A.

L'injecteur est constitué d'une lentille L1 qui en donne une image en F'1 et d'une lentille L2 qui en donne une image en A'.

- Éclairer A à l’aide d’une source blanche munie d’un condenseur.

- Disposer A au foyer de L0 : réglage par autocollimation utilisant un miroir plan.

- Placer L1.sur une table à déplacements micrométriques.

- Placer L2 à 100 mm de L1.

cadre 7 : Montage (L0=+150 mm, L1=-500 mm, L2=+100 mm).

- Placer un diaphragme à iris contre L1 en veillant à n’utiliser que le centre de la lentille (conditions de Gauss).Il évitera les aberrations d'ouverture et limitera la quantité de lumière transmise.

- Rechercher la position de A' (image du centre A de la fente source) sur un écran. Cette image doit être nette et bien centrée sur l’axe zz’ du montage. Mesurer la distance d de l’écran à L2.

- Retrouve-t-on la distance déterminée à la dernière question du ‎1.4.1 ? (Environ 120 mm ; en cas de contradiction, refaire vos calculs ou/et vos réglages).

- Remplacer l’écran par une webcam sans objectif. La connecter au PC.

- Ouvrir le logiciel VisuIm.

cadre 8.

- Sous Numériseur/Sélectionner numériseur, spécifier le numériseur connecté à votre ordinateur : Caméra USB Direct Show  (Webcam) ou Matrix Vision mvBlueFx (1280 x 1024) (Caméra USB)

- Sous Numériseur/Acquisition permanente, vérifier que l’image caméra apparaît dans le fenêtre.

cadre 9 : Pour Webcam.

- L'image de F doit apparaître nettement sur le moniteur. Au besoin, fermer l'iris, réduire la taille de F au minimum ou régler le temps de pose de la caméra en cliquant sur :

- Pour la Webcam, QuickCam/Plus d’options, (voir cadre 9).Vérifier qu’il n’y a pas trop d’irisations (aberrations chromatiques).

- Pour la caméra mvBlueFox, Numériseur/Régler les paramètres de la caméra.

- Sous Image/Étalonner l’image, cocher Coordonnées image en mm suivant x et y et spécifier le facteur d’échelle suivant x et y. On cherchera les caractéristiques du CCD sur le site VisuIm :http://gop.mermoz.free.fr/visuim/ ou en téléchargeant directement : http://gop.mermoz.free.fr/visuim/cameras.pdf.

- Noter le facteur d’échelle. _______ µm pour un pixel.

- Nous allons déplacer L1 en translation sur 15 mm par pas de 3 mm (6 tours de vis micrométrique), perpendiculairement à l'axe optique (axe des Z).

- A l’aide du curseur souris, mesurer le déplacement de la tache en mm.

Montrer votre montage à un professeur.

- Soit X la translation de L1 et x le déplacement de A'. Établir un tableau de mesures : tableau 1.

- Tracer (sous Excel) x = f(X) et sa DMC. Relever sa pente.

- En déduire le rapportde réduction en translation.

- Sauvegarder le fichier sous nom_coupleur_fo

- Comparer au rapport des focales, conclusion.

| X(mm) | 0 | 3 | ... | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x(mm) | 0 |  |  |  |

tableau 1 : Étude du rapport de réduction.

## Étude théorique du coupleur F-915

Dans le cadre 8, le schéma représente un faisceau incident parallèle à l’axe de la lentille L, focalisé au foyer principal image F’P de la lentille.

- On considère que f’ = 16 mm. La tache de focalisation a un diamètre D voisin de f’ multipliée par la divergence du laser incident que l’on prendra égale à 1,35 mrad. Calculer D et le comparer au diamètre du cœur de la fibre qui est de l’ordre de 10 µm.

La lentille-objectif, de distance focale f’, peut subir une rotation d'un angle ( petit autour du point O. (O est confondu avec le foyer objet de L). Le faisceau parallèle est alors incliné d'un angle ( par rapport à l’axe de la lentille. Le faisceau est alors focalisé au foyer secondaire image F’S de L.

- Refaire le schéma en représentant le faisceau incident parallèle incliné d’un angle ( par rapport à l’axe de la lentille-objectif.

- Montrer sur le schéma que le déplacement x =  F’P F’S du point de focalisation est donné par :

(( en rad).