INCERTITUDES - ECRITURE D'UN RESULTAT

# Cas d'une mesure directe

Incertitudes-types = conforment aux normes française et internationales : norme NF ENV 13005, 1999. (Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM).

## Incertitudes-type de type B : uB. 	Donnée par le constructeur (ou estimation): x ( (x  (

## Incertitudes-type de type A : uA. Evaluées par traitement statistique des mesures (loi normale).

Nombre de mesures = N; dispersion des mesures = ( (écart-type)  (

Incertitude élargie : 2*uA(U)  (ici k = 2 est le facteur d'élargissement – niveau de confiance 95%)

Intervalle.Confiance(0.05; (; N) ( 2uA(x). (fonction excel pour calculer uA)

## Incertitude-type composée :

Incertitude composée élargie : (x = 2uC(x)

## Incertitude relative et absolue :

(x (avec l'unité) = incertitude absolue = 2*uC(x)	 (sans unité) = incertitude relative = 100* %

## Ecriture du résultat :     	Conseil : l'incertitude ne comporte que 2 chiffres significatifs (c.s).

= moyenne des N mesures de x	Conseil : même nombre de chiffres après la virgule pour  et (x

Ex : (250,1 (  2,2) m ou 250,1 m ( 0,88%;  g = (9,809 ( 0.020) m.s-2 ; c = (2,99792 ( 0,00014)108 m/s

# Cas d'une mesure indirecte

La valeur de z est déterminée à partir de la mesure directe de x et de y.

## Méthode de réduction : on calcul z pour chaque mesure puis on cherche (z comme pour une mesure directe

Si les incertitudes de type B sont négligeables alors :   ( pas plus de décimales que (z).

## Méthode par propagation des incertitudes : les mesures directes de x et y sont indépendantes et donnent les incertitudes absolues (x et (y qui induisent une incertitude (z.

Cas d'une somme ou différence : z = x + y   ou   z = x – y  (

Cas d'un produit ou d'un quotient : z = xy   ou     (

## Méthode utilisant une régression linéaire.

La grandeur z à mesurer s'obtient souvent grâce à la pente a ou l'ordonnée à l'origine b d'une droite de régression linéaire (ou droite des moindres carrés DMC).

| pente | a | b | ordonnée ori |
| --- | --- | --- | --- |
| Inc.type sur a | u(a) | u(b) | Inc.type sur b |
| Coef. déterm. | R² |  |  |

Les incertitudes-types sur a ou sur b permettent d'évaluer l'incertitude (z.

Avec Excel on utilise la fonction :

DROITEREG(yi ; xi ;VRAI/FAUX ; VRAI)

Pente = a ( 2u(a)

Ordonnée à l'origine = b ( 2u(b)