INTERFÉROMÈTRE DE MICHELSON ET SPECTROSCOPIE

# ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

Liste du matériel

Interféromètre de Michelson de Sopra muni d’un miroir à déplacement motorisé avec alimentation

Récepteur à photodiode + boitier électronique

Alim. symétrique +15 / -15 V

Oscilloscope

Carte A/N Candibus ou Eurosmart

Lampe à vapeur de sodium

Condenseur

Dépoli

Lentilles f = 500 mm, f = 150 mm

Spectroscope FT IR IFS 28 BRUKER

Micro-ordinateur

Imprimante

cadre 1.

## Éléments à votre disposition

### Matériel

Voir cadre 1.

### Documentation

Voir cadre 2.

### Logiciels

Voir cadre 3.

## Introduction

### Étude théorique et description

Faire le lien avec le site :
http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/ perso/charrier /tp/ michelson/theoric.html
ou
 http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/optiphy/ michelson.html.

L’interféromètre de Michelson est constitué des éléments décrits cadre 4.

- M1 : miroir mobile dont le déplacement est commandé par la vis micrométrique P1. Il peut être orienté grâce aux vis V1 et V2 (réglage grossier). La vis micrométrique P1 peut être couplée à un moteur synchrone muni d’un réducteur qui l’entraîne à une vitesse de 1/10 de tour par minute.

Liste de la documentation

Dossier technique

Introduction à la spectroscopie FT-IR

cadre 2.

- M2 : miroir fixe dont la position peut être préréglée. Il peut être orienté grâce aux vis V3 et V4 (réglage fin).

- Sp : lame séparatrice, sa face réfléchissante regarde M2.

- Cp : lame compensatrice pouvant être orientée par les vis C1 et P2.

- Ac : verre anticalorique.

### Application de l’interféromètre à la spectroscopie

Liste des logiciels

MichesonLV

Opus

Excel

cadre 3.

cadre 4 : Description interféromètre.

L’interféromètre de Michelson est un système qui permet d’observer des franges d’interférences à deux ondes par division d’amplitude sur une séparatrice. La différence de marche ( entre 2 rayons qui interfèrent est donnée par :

avec :

- e : différence d’épaisseur d’air traversée (celle-ci varie en translatant un miroir) ;

- i : angle d’incidence (i=0 pour un faisceau parallèle) ;

- ( : longueur d’onde de la source.

Lorsque la différence de marche ( est nulle, on dit que l’on est à l’ordre zéro ou que l’on a le contact optique. Au voisinage de l’ordre zéro, il est possible de voir des franges, même en lumière très polychromatique (lumière blanche d’une lampe à filament). Lorsqu’un miroir se déplace en translation, on observe un défilement des franges.

Lorsqu’un miroir se déplace en translation, on observe un défilement des franges.

cadre 5 : Schéma interféromètre.

En lumière monochromatique, chaque fois que l’on passe d’une frange claire (ou sombre) à la frange suivante de même nature, ( varie de (. (Application à la mesure d’une longueur d’onde ().

En lumière complexe (polychromatique), le défilement des franges créées par chaque radiation sur un capteur permet d’obtenir un signal électrique complexe dont l’étude permet l’analyse de la lumière. (Application à la spectroscopie par transformée de Fourier). Nous en verrons des exemples d’applications en utilisant par la suite le spectroscope infrarouge à transformée de Fourier BRUKER, dont le principe de fonctionnement est le même. La documentation de l’appareil est disponible sur le bureau du poste informatique.

## Étude optique

### Étude préliminaire sur l’interféromètre de Michelson

D’après la documentation précédente (« Interférences localisées avec une source étendue »), répondre aux questions suivantes :

- Le miroir M1 reste immobile. Les deux miroirs sont parfaitement perpendiculaires. On observe des "Anneaux d'égale inclinaison ou franges d'Haidinger". Dans l’expression de la différence de marche (, quels sont les facteurs constants et quel est celui qui varie ? Quel type de franges observe-t-on ? Où sont-elles localisées ? Comment les observer avec une lentille et un écran ?

- Le miroir M1 reste immobile. Les miroirs sont fixes et ne sont pas tout à fait perpendiculaires. On observe des "Franges d'égale épaisseur ou franges de Fizeau". Dans l’expression de la différence de marche (, quels sont les facteurs constants et quel est celui qui varie ? Quel type de franges observe-t-on ? Où sont-elles localisées ? Comment les observer avec une lentille et un écran ?

- Le miroir M1 mobile se déplace à la vitesse v. La source est monochromatique de longueur d’onde (. Pendant la durée (t, on observe le défilement de N franges. Justifier la relation .

### Étude préliminaire sur le spectroscope FT IR BRUKER ( salle B08)

Répondre aux questions suivantes après avoir consulté le fichier exécutable "Introduction à la spectroscopie FT-IR" (sur l’ordinateur en B08) ou la documentation résumée "Document BRUKER" :

- Quel est, en résumé du premier paragraphe, le principal avantage d’un spectro FT IR par rapport à un spectro IR à dispersion par réseau ?

- Identifier les différents composants qui composent chacune des 5 cellules du FT IR et définir le rôle fonctionnel de chaque cellule.

- Quels sont les éléments communs du principe de fonctionnement du FT IR avec l’étude précédente ?

- Quelles grandeur et unité associée sont utilisées par les spectroscopistes (qui travaillent habituellement dans l’infrarouge) pour caractériser les ondes électromagnétiques ?

- Quelles sont, en µm et en eV , les limites des 3 domaines d’analyse dans l’infrarouge ?

- Les énergies mises en jeu correspondent-elles à des transitions entre les niveaux d’énergie électronique d’un atome, à des transitions entre les niveaux d’énergie vibratoire d’une molécule ou à des transitions entre les niveaux de rotation d’une molécule ?

- Quels sont les domaines d’application de la spectroscopie IR ?

- Pourquoi faut-il toujours faire un spectre de référence avant d’obtenir le spectre de transmittance (ou transmission) de l’échantillon ?

- Définir la transmittance et l’absorbance d’un échantillon. Dans le produit  , quel est le terme qui dépend de la longueur d’onde et qui caractérise l’échantillon ?

## Étude cinématique

À partir du schéma donné cadre 5 et de la nomenclature de l'interféromètre donné cadre 7 :

- Définir les groupes cinématiques (A={……} , B={….})

- Établir le graphe des liaisons du système étudié.

- Établir le schéma cinématique de l’interféromètre.

- La liaison entre la vis 7 et l'arbre de son moteur d'entraînement est réalisée par l’intermédiaire d’un accouplement élastique. Repérer cet élément sur le système. Indiquer quels sont les degrés de liberté autorisés par cet accouplement entre la vis 7 et l'arbre de son moteur d'entraînement.

| Rep. | Désignation |
| --- | --- |
| 0 | Socle |
| 1 | Groupe miroir M1 |
| 2 | Porte lames |
| 3 | Groupe miroir M2 |
| 4 | Écrou |
| 5 | Écrou |
| 6 | Vis de réglage |
| 7 | Vis de déplacement |
| 8 | Groupe compensatrice |
| 9 | Groupe séparatrice |

cadre 7 : Nomenclature interféromètre.