SYSTÈME DE TRANSMISSION VIDÉO PAR FAISCEAU LASER

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

### Matériel

| Liste du matériel | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Laser He-Ne polarisé |  | X | X |
| Cellule de Pockels PC100/2 |  | X | X |
| Alimentation linéaire VLA30 |  | X | X |
| Multimètre |  | X |  |
| Maquette électronique |  | X | X |
| Polariseurs |  | X | X |
| Détec. Thorlabs + R = 4.7 K( |  | X | X |
| Alimentation BT |  | X | X |
| Oscillo - GBF- Multimètre |  | X | X |
| Micro-ordinateur | X | X | X |
| Carte A/N USB 6009 |  | X |  |
| Caméra CCD couleur |  |  | X |
| Moniteur vidéo |  |  | X |
| Imprimante | X | X | X |

cadre 1.

Voir cadre 1.

### Documentation

| Liste de la documentation | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier technique | X | X | X |

cadre 2.

Voir cadre 2.

### Logiciels

| Liste des logiciels | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pockels.xls | X |  |  |
| Vcom_auto.vi |  | X |  |
| Reglage_ExtBias.vi |  | X |  |
| Lecture_Pockels.vi |  |  | X |
| LabView 8.2 |  | X | X |
| Excel |  | X | X |

cadre 3.

Voir cadre 3.

## Travail demandé

### Caractéristiques de la cellule

Données : Documents constructeur.

- Qui de la cellule PC100 ou de l'amplificateur  VLA30 limite la bande passante de la modulation ?

- D'autres éléments du montage peuvent-ils limiter la bande passante ?

Fichier : pockels.xls ou secours.xls.

- À l’aide de vos mesures et des résultats précédents, donner :

- La tension demi-onde :	U(/2 = ........... V ;

- La caractéristique ( :	( = ...........nm/V ;

- Le rapport d’extinction :	r = .........

- Pourquoi doit-on placer les lignes neutres de la cellule à 45° de la polarisation incidente ?

### Étude automatisée de l’intensité lumineuse en fonction de la tension

Fichier : Caracteristique_statique.lvm ou secours.lvm.

- Ouvrir le vi « Lecture_Pockels.vi » dans le bureau

- Observer le graphe de Vd en fonction de Vcom.

- La courbe correspond-elle à la fonction attendue ? Calculer à partir du graphe vos valeurs de U(/2 et r.

- Comparer aux mesures et aux données du constructeur.

### Modulation du faisceau laser et performances de la transmission

- Visualiser les FFT de u et V à l’oscilloscope. Que peut-on dire du spectre de u ? De celui de V pour U3 ? De celui de V pour U3 +30% ? Dans chaque cas, relever les harmoniques. D’après la documentation technique sur la mesure de distorsion et vos mesures sur les différents harmoniques en fonction du signal de polarisation U3, pour U3 et U3+30% calculer pour ces deux cas la valeur efficace du fondamental et des harmoniques et le taux de distorsion.  En déduire quel est le meilleur point de polarisation parmi les 2 proposés.

- Proposer deux solutions pour atténuer le problème lié à la distorsion (amplitude du signal modulant, filtrage)

### Transmission vidéo

C’est le signal vidéo issu d’une caméra couleur qui modulera l’intensité lumineuse. Relier la sortie vidéo à l’entrée de modulation du VLA. Relier le capteur à la maquette et brancher la sortie vidéo de la maquette sur le moniteur couleur (vérifier qu’aucune fiche n’est connectée sur la prise péritel).

Faire observer la transmission de l’image à un professeur.

### Étude de l'amplificateur vidéo

La maquette (voir cadre 4) est alimentée en + 10 et – 10 V, ne pas oublier la masse !

cadre 4 : Schéma électronique.

- Au lieu de connecter le capteur à la maquette, on relie un GBF.

- Appliquer alors à l'entrée de la maquette un signal sinusoïdal d'amplitude 50 mV pour qu'il n'y ait pas de saturation sur la sortie VOUT.

- En utilisant le GBF permettant de travailler jusqu'à 15 MHz, tracer pour des fréquences comprises entre 50 Hz et 10 MHz, la caractéristique G(dB)  = 20 log10(Vout/Ve) = f(F(Hz)).

- Faire un graphe sous Excel : pockels2.xls. En faire une sortie imprimante.

Fichier : pockels2.xls ou secours2.xls.

- Le détecteur est un détecteur au silicium. Pouvez-vous estimer le temps de réponse maximal que l’on accepte d’avoir sachant que le signal à recevoir (un signal vidéo) doit avoir une fréquence maximale de 5 MHz.

- Déduire de la caractéristique de l’amplificateur le type de filtrage réalisé par l’ampli vidéo et le coefficient d’amplification global de l’ensemble.

- Quelle est la bande passante de l’amplificateur réalisé ?

### Conclusion

- Est-il possible de transmettre le signal vidéo dans de bonnes conditions par ce système de communication laser dans l’espace libre ?

- En pratique, ce n’est pas un laser He-Ne qui est utilisé, mais un laser infrarouge. Voyez-vous une explication ?

- Y-a-t’il une restriction sur la distance de transmission de la communication ?

- Si un signal vidéo peut-être transmis par ce moyen, peut-on aussi transmettre un signal audio ?