| SYSTÈME DE MESURE TOPOGRAPHIQUE PAR PSD |
| --- |
| Nom des étudiants : |
| Date : |
| Date de retour | ( 1 jour de retard | -2pts |
|  | ( 2 jours de retard | Note /2 |
|  | ( + de 2 jours de retard | Note=0/20 |
| N° | Questions | Pts. | Prof. | Pts. | Remarques des correcteurs |
| U51 | Analyse fonctionnelle du système |
| 1.2.2 | Simulation du système d’imagerie sous Winlens |  | F.P. | __/2 |  |
| 1.2.3 | Principe de la mesure |  | GB | __/1 |  |
| 1.2.4 | Métrologie du plan |  | GB | __/1 |  |
| 1.2.5 | SADT |  | C.M. | __/1 |  |
| U52 | Mise en œuvre du système |
| 2.2.2 | Réalisation du montage | ___/2 |  |  |  |
| 2.2.3 | Étalonnage du dispositif |  | GB | __/2 |  |
| 2.2.4 | Acquisition des mesures |  |  |  |  |
|  | Visualisation des échantillons | __/2 |  |  |  |
|  | Réponses aux questions |  | GB | __/2 |  |
| U53 | Analyse des performances du système |
| 3.2.1 | Résolution en z |  | GB | __/1 |  |
| 3.2.2 | Vérification de l’étalonnage |  | GB | __/1 |  |
| 3.2.3 | Correction du défaut de non-linéarité |  | GB | __/1.5 |  |
| 3.2.4 | Conversion simple rampe |  | C.S. | __/2 |  |
| 3.2.5 | Réponse à la problématique du TP |  | GB | __/0.5 |  |
|  | Responsabilisation des étudiants |
|  | Rangement et autonomie | ___/1 |  |  |  |
|  | Total : ____/20 | Les points dans les champs grisés sont attribués sur place. À la correction, ces points ne seront plus reportés sur le compte-rendu. |
| Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …) : |

cadre 1 : Barème de correction.

# ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

## Travail demandé

### Problématique

- Lorsqu’on réalise des pièces en fabrication, elles ne peuvent être parfaites. Il existe 4 ordres de défauts qui caractérisent une surface :

- Ordre 1 : écart de forme

- Ordre 2 : écart d’ondulation

- Ordre 3 : écart de rugosité (stries-sillons)

- Ordre 4 : écart de rugosité apériodique (Arrachements , fentes , piqûres )

- L’odre 1 et 2 sont caractérisés par les tolérances géométriques (voir tableau ci-contre) et les ordres 3 et 4 par les paramètres d’état de surface ( rugosités).

- Dans ce TP, vous devrez  utiliser un système de mesure de topographie qui vous permettra de définir le type de défauts que vous avez sur les échantillons mis à votre disposition(nous nous interesserons à trois défauts : la parallélisme, la planéité et la rugosité). La métrologie dimensionnelle permet de quantifier ces défauts.

- Quel est le principal défaut visible à l’œil nu de l’échantillon 1 et celui de l’échantillon 2 ? En fin d’U53, vous devrez le quantifier.

### Simulation du système d’imagerie sous Winlens…

cadre 2 : A compléter.

- Dans Wave Band de System Parameter Editor, rentrer la longueur d’onde moyenne de travail : 633 nm. Valider le pavé Parax Sys dans Tables. Dans Paraxial Values, relever la focale f’ de cet objectif à la longueur d’onde moyenne de travail et la position (Rear Focus) du foyer image par rapport à la face de sortie.

- Avec Lens Drawing de Graphs, afficher le schéma du système. En s’aidant du graphe et en supprimant des éléments dans l’éditeur des données, dire de quels éléments l’objectif est composé. Le préciser sur le cadre 2.

- Dans Conjugates, on veut imposer le grandissement transversal (. Pour ( variant de - 1 à - 5 par pas de 1, relever dans Paraxial Values, pour chaque valeur du grandissement transversal (, la distance z’ (Image distance) de l’image par rapport au dioptre de sortie et calculer (ou déterminer dans Field Size) la dimension transversale x de l’objet qui donne une image de 10 mm.

- Faire un tableau sous Excel dans lequel on fait figurer (, z’, et x.

- Sachant que l’on éclaire l’objet sous un angle de 90° avec l’horizontale et que l’on observe cet objet sous un angle ( = 45°, la variation de hauteur (h2 - h1) est liée à x par la relation :

.

- Calculer pour chaque valeur de ( la valeur maximale mesurable (h2 - h1) si l’image mesure 10 mm.

- Compléter le tableau Excel dans lequel on fait figurer (, z’, x et (h2 - h1). Tracer sous Excel z’ = f(h2 - h1). Sauvegarder sous nom-object.xls. En faire une sortie imprimante.

- Expliquer que la longueur de la bague allonge conditionne le grandissement et qu’il faut donc l’adapter à la dénivellation maximale de la pièce à analyser. À quelle distance de la face de sortie de l’objectif doit se situer le capteur si la dénivellation maximale de la pièce à analyser est de l’ordre de 4 mm ?

Réponse :

| Données : | À compléter : |
| --- | --- |
| Tenir compte du défaut de linéarité du détecteur : OUI |  |
| h1 = 12.00 mm |  |
| h2 = 14.00 mm |  |
| ux1 = -0.30 V | px1 = (À déterminer graphiquement |
| uy1 = -0.92 V | py1 = d’après cadre 4 du dossier |
| ux2 = 0.80 V | px2 = technique…) |
| uy2 = 0.92 V | py2 = |
|  | D = |
| ( = 45° | ( = |
| ux = 0.55 V | d = |
| uy = 0.00 V | h = |

cadre 3 : Tableau à compléter.

### Principe de la mesure

#### Réponse du capteur

#### Étalonnage

Compléter le tableau donné cadre 3.

### Métrologie du plan

Lire la page 8 du dossier technique.

- Ouvrir le logiciel Psd.

- Ouvrir successivement les fichiers u51_1.psd, u51_2.psd, u51_3.psd.

- Pour chacun de ces fichiers, compléter le tableau cadre 4.

- Conclure sur les défauts. Utiliser les termes suivants : défaut de forme, défaut de position, parallélisme, planéité.

| Fichiers : | À remplir : |
| --- | --- |
| u51_1.psd | Défaut de planéité : Défaut de parallélisme : |
| u51_2.psd | Défaut de planéité : Défaut de parallélisme : |
| u51_3.psd | Défaut de planéité : Défaut de parallélisme : |

cadre 4 : Tableau à compléter.

Réponse :

u51_1.psd :

u51_2.psd :

u51_3.psd :

### SADT

Compléter le diagramme d’analyse fonctionnelle SADT du cadre  12. Pour cela vous pouvez vous inspirer des termes suivants : Ordre de déplacement, Convertir et amplifier, Energie électrique, Déplacer la pièce, Cellule PSD, Echantillon à analyser, Traiter et visualiser.

cadre 5 : SADT niveau A0 à compléter.

# MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

## Travail demandé

### Introduction

### Réalisation du montage

- Remplir le cadre ci-dessous (À lire sur UDT 431) :

DIFF RESOLN = X......

LIGHT LEVEL SENSITIVITY = X.....

Valeur SUM = ........ (appuyer sur SUM et lire la voie Y)

### Étalonnage du dispositif

- Sous Etalonnage/Etalonner le système, étalonner le système sur les méplats extrêmes h1 = 13.59 mm et h2 = 19.47 mm. Le point image se déplace-t-il sur toute la surface du détecteur entre h1 et h2 ? Si non, que faudrait-il faire ?

Réponse :

### Acquisition des mesures et visualisation des échantillons en 3D

- Sauvegarder le fichier sous echant1.psd. En faire une sortie imprimante.

- Conclusions sur le défaut de parallélisme et de planéité trouvé pour l’échantillon 1.

- L’échantillon devrait-il présenter un défaut de planéité ?

Réponse :

- Conclusions sur la topographie de l’échantillon 2.

Réponse :

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

## Travail demandé

### Résolution en z

- Remplir le tableau donné cadre 6 et calculer la résolution théorique.

| Données : | À compléter : |
| --- | --- |
| Résolution carte USB 6009 : 14 bits entre [-5, 5] V | Quantum (mV) : |
| h1 = 13.59 mm |  |
| h2 = 19.47 mm |  |
| ux1 = -0.80 V |  |
| uy1 = -0.00 V |  |
| ux2 = 0.80 V |  |
| uy2 = 0.00 V | Résolution théorique (mm) : |

cadre 6 : Calcul de la résolution.

- Calculer la résolution effective pour l’acquisition…

- Dans sa configuration actuelle, ce système permet-il de mesurer les états de surface (ou rugosités) ?

Réponse :

### Vérification de l’étalonnage

cadre 7 : Vérification de l’étalonnage sans correction de linéarité. Indiquer après ( la variation de hauteur affichée par le logiciel.

- En utilisant la commande Etalonnage/Vérifier l’étalonnage sans correction de linéarité (pour cela cliquer sur le voyant "Avec correction de linéarité" pour qu'il devienne vert foncé), palper les différents méplats entre h1 et h2 et remplir les cases du tableau cadre 7.

- À combien estimez-vous la résolution du système si l’on travaille sans correction de linéarité ? Les notions de résolution et de précision sont expliquées cadre 8 du dossier technique.

Réponse :

### Correction du défaut de non-linéarité

Afin de tenir compte de la non-linéarité du capteur, on se propose maintenant de refaire :

- Un étalonnage ;

- Une vérification de l’étalonnage avec correction du défaut de linéarité. Remplir le tableau donné cadre 8.

cadre 8 : Vérification de l’étalonnage avec correction de linéarité.

- Sous Excel, créer un tableau donné Cadre 9 et complétez-le avec vos mesures

- tracer le graphe (H expérimental) /(H. théorique) = f(N° pt) en superposant les valeurs palpées avec et sans correction de linéarité.

- Enregistrer votre fichier sous : colin « vos initiales ».xls .

- Conclure sur la précision des mesures.

- Quelles conclusions pouvez-vous faire en mettant vos mesures en rapport avec le cadre 4 du dossier technique ?

| N° de méplat | Hthéorique | Hexp sans correction | Hexp avec correction | Hthéo - Hexp dans correction | Hthéo – Hexp avec correction | Hthéo/Hexp dans correction | Hthéo/Hexp avec correction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 18.63 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17.34 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17.01 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 16.49 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 14.56 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 14.08 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |

Cadre 9: Fichier Excel à créer

Réponse :

### Conversion simple rampe

- Pour VO = –5 V, relever, en concordance de temps, les signaux V3, V1, V2, VS1, VS2.

- D’après le schéma structurel du convertisseur :

Le signal C permet de faire compter ou non le compteur.

- Donner l’équation logique de C en fonction de P et H.

- Représenter sur les chronogrammes (pour V0 = – 5 V), la zone où il y a comptage des impulsions d’horloge par le compteur.

- Que représente le nombre contenu dans le compteur ?

Réponse :

cadre 10 : Chronogrammes à compléter.

### Réponse à la problématique du TP

- Pour les échantillons 1 et 2, donner le type de défaut et essayer de le quantifier.

Réponse :

Echantillon n°1 :

Echantillon n°2 :

# Text boxes

Défaut de // par  rapport à A

A

Défaut de planéité

Sur ce croquis, les défauts sont exagérés

…………………….

…………………….

……………….

………………….

………………

……………….

…………………….