VÉLOCIMÉTRIE LASER DOPPLER

# MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

### Matériel

| Liste du matériel | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Laser He-Ne |  | X | X |
| Miroir |  | X | X |
| Séparatrice 50/50 ou cube séparateur |  | X | X |
| Lentilles f1 = 150 mm, f2 = 150 mm et f = 10 mm |  | X X | X |
| Diaphragme à iris |  | X |  |
| F.O. plastique |  | X | X |
| Carte électronique |  | X | X |
| Oscilloscope numérique |  | X | X |
| Micro-ordinateur et imprimante | X | X | X |
| Moteur - Disque transparent |  | X | X |
| GBF |  | X |  |
| Carte interface LED |  | X |  |
| Éléments élect. et méca. de liaison |  | X | X |

cadre 1.

### Documentation

| Liste des logiciels | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Oscillo |  | X | X |
| Excel |  | X | X |
| Labview7 |  | X |  |
| Orcad 9 |  |  | X |

cadre 2.

.

### Logiciels

| Liste de la documentation | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier technique | X | X | X |

cadre 3.

## Travail demandé

cadre 4 : Réalisation des franges.

### Montage

Réaliser le montage optique du cadre 4.

La séparatrice Sp (ou le cube séparateur Csp) et le miroir M donnent deux faisceaux parallèles distants de d = 1 à 3 cm.

La lentille L1 de focale 150 mm réalise volume de mesure au voisinage de son foyer.

### Visualisation des franges – Mesure de l’interfrange

Faire l’image des franges d’interférences à une distance D du volume de mesure (grandissement , voir cadre 5). Mesurer D et l’interfrange (x de l’image. En déduire la valeur de l’interfrange i.

Noter votre valeur de l’interfrange i.

cadre 5 : Visualisation des franges à l'aide d'une lentille L.

Montrer le réglage à un professeur. Expliquer votre mesure de i.

cadre 6 : Choix des filtres à l'aide des cavaliers.

### Montage de l’optique et de l’électronique de réception

La lumière diffusée par une particule passant dans le volume de mesure est reçue par une fibre plastique FO.

Le couplage est assuré par une lentille L2 (f2 = 150 mm). Voir cadre 7. L’iris supprime la lumière directe des faisceaux transmis.

L’autre extrémité de FO est insérée dans le corps de la photodiode de réception de la carte électronique.

Connecter la sortie BNC de la carte à l’entrée de l'oscilloscope.

Les signaux à visualiser sont faibles et noyés dans les bruits continus et alternatifs, ils sont de plus très fugitifs. Leur traitement nécessite :

- des filtres électroniques passe-haut et passe-bas (choisis par des cavaliers sur la carte électronique cadre 6) ;

- un réglage du seuil de détection (trigger de l’oscilloscope) ;

- une mémorisation (fonction RUN-STOP de l’oscilloscope).

cadre 7 : Montage vu du dessus.

Avant de sélectionner les filtres inférieur et supérieur, il faut avoir une idée de la fréquence à mesurer. Une évaluation de la fréquence attendue (U51 partie Erreur ! Source du renvoi introuvable.) permet de prévoir de l’ordre de 15 kHz.

### Installation du disque transparent

- Placer le disque perpendiculairement à l’axe des faisceaux sur un support à déplacement micrométrique. Les faisceaux doivent converger dans le disque en un « point » de mesure M1 voisin du bord du disque. M1 est approximativement à une distance R1 = 50 mm du centre du disque.

- Nous ferons des mesures en des points M1, M2, … équidistants, le long d’un rayon du disque.

- Les particules diffusantes du disque (micro bulles, défauts, ...) doivent traverser les franges perpendiculairement à celles-ci.

- Alimenter le moteur à partir de la carte électronique (sortie MOT+) sous une tension voisine de 5 à 7 V (réglage par potentiomètre 4,7 k(). Sa vitesse de rotation est alors N ( 0,4 ou 0,5 tour.s-1).

- Mesurer (en chronométrant la durée de quelques tours du disque) la vitesse de rotation du disque. Noter le résultat :

- En déduire la fréquence attendue :

### Mesure de fréquences Doppler

Rechercher le signal caractéristique du passage d’une particule diffusante dans le volume de mesure : une « bouffée Doppler ».

| i = ….. (m |
| --- |
| Mesures | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | … |
| R (mm) |  |  |  |  |  |  |
| ( (kHz) FFT |  |  |  |  |  |  |
| v (mm.s-1) |  |  |  |  |  |  |
| (t (ms) |  |  |  |  |  |  |
| (L (µm) |  |  |  |  |  |  |
| cadre 8 : velo2.xls. |

Réaliser la liaison oscilloscope-ordinateur avec le câble approprié (vers un port série disponible).

Le logiciel Oscillo permet de faire l’acquisition du signal par le micro-ordinateur.

Par Oscilloscope/Acquisition, acquérir et tracer le graphe U = f(t). Evaluer la durée (t de la bouffée (cliquer sur le bouton gauche de la souris).Enregistrer le graphe sous veloUt.xls (sera utilisé en 2.2.7)

Sous Analyse/Vélocimétrie, (voir cadre 9), tracer le graphe FFT = f(Fréq.). Faire Options/Zoom, encadrant le pic gauche à l’aide d’un rectangle à la souris.

Repérer et noter la fréquence ( (FFT) du maximum.

Sauvegarder le graphe sous velo.tek.

Sous Analyse/Vélocimétrie, cliquer sur le bouton Vélocimétrie. Cette commande permet le calcul de la vitesse v des particules ainsi que de la longueur (L de la bouffée.

cadre 9 : Fréquence obtenue par FFT. (( = 17,9 kHz).

Faire les mesures, dans les mêmes conditions (même interfrange, pour la même vitesse N du disque), en des points M1, M2, etc ... distants les uns des autres de 5 mm le long d'un rayon du disque. Présenter les résultats dans un tableau Excel velo2.xls (voir cadre 8).

Montrer votre montage à un professeur.

cadre 10 : Exemple d'une bouffée Doppler. (t est la durée d'une bouffée. (R = 28 mm; i = 4,6 µm; (t ( 2,2 ms).

### Montage par rétrodiffusion

Placer l'extrémité de la fibre optique du récepteur entre les deux faisceaux incidents près du disque en rotation. On cherchera à capter les bouffées Doppler générées par le passage de particules par rétrodiffusion.

Montrer un exemple de bouffée à un professeur.

### Partie informatique

Charger le logiciel labview7

Charger le fichier

Ce programme (incomplet pour l’instant) doit :

- Lire le fichier excel que vous aviez précédemment enregistré du signal U=ft)

- Afficher si demandé par l’action sur l’interrupteur le signal U=f(t)

- Calculer et afficher sur demande  la transformée de Fourier du signal U

  - Choisir correctement les indices dans la fonction lecture pour affecter correctement les tableaux U et t.

  - Compléter  la face diagramme qui doit permettre le calcul et l’affichage de la transformée de fourier.

  - Faire valider votre programme par un professeur Enregistrer et joindre a votre compte-rendu la face diagramme. VÉLOCIMÉTRIE LASER DOPPLER

# Text boxes

UMAX

UMAX/e2

(t