FAISCEAU GAUSSIEN

Un laser émet le long de l’axe z’z un faisceau gaussien caractérisé par une puissance P et un rayon de mode .

- On étudie la répartition d’intensité (densité surfacique de puissance) dans un plan donné (pour lequel  est fixé) transversal à l’axe de propagation z. On rappelle l’équation décrivant un tel faisceau :

I(r)=2Pπω2⋅exp−2r2ω2

  - Représenter la variation de I en fonction de r et faire apparaître les valeurs particulières en r=0 ; /2 ;  et 2.

  - Pour quelle valeur r0 de r a-t-on I=PΠω2 ?

  - Que signifie l’expression :P(R)=0RI(r)⋅2πr⋅dr ?

  - Calculer l’intégrale et donner sa valeur pour R=0 ; 0,5 ; 0,589 ;  ; 2 et l’.

- On étudie la dimension du faisceau dans un plan contenant l’axe de propagation z. L’origine de cet axe est prise au waist. On rappelle l’équation décrivant un tel faisceau :

ω2=ω02⋅1+zzR2                     avec zR=Πω02λ

  - Montrer que  est une fonction hyperbolique de z .

  - Déterminer l’expression asymptotique de  pour zzR. En déduire l’expression de la divergence.

  - Comparer la divergence du faisceau gaussien. avec l'angle total d'ouverture du cône de diffraction (correspondant au premier anneau sombre) produit par une onde plane tombant sur une ouverture circulaire de diamètre 20.

  - Représenter la variation de w en fonction de z en faisant apparaître zR et la divergence.

- Le rayon de courbure de la surface d’onde évolue le long de z en suivant la loi :

R=z+zR2z

  - Calculer sa valeur pour z=0 ; zR et l’.

  - Montrer que z passe par une valeur minimale en z = zR.

  - Représenter la variation de R en fonction de z.

FAISCEAU GAUSSIEN

Un laser He-Ne émet à  = 0,63 m un faisceau gaussien caractérisé par une puissance P = 1 mW et un rayon de waist w0 = 0,45 mm. On rappelle les équations décrivant un tel faisceau :

I=I0⋅ω0ω2⋅exp−2r2ω2           avec I0=2PΠω02

ω2=ω02⋅1+zzR2                     avec zR=Πω02λ

R=z+zR2z

# ETUDE DU FAISCEAU A LA SORTIE DU LASER.

- Représenter la variation de w en fonction de z (entre z = 0 m et z = 2,0 m) en prenant pour échelles 10 mm pour 0,2 m sur z et 20 mm pour 1 mm sur w.

- Définir la divergence du faisceau et calculer sa valeur.

- Comparer la divergence du faisceau gaussien avec l'angle total d'ouverture du cône de diffraction (correspondant au premier anneau sombre) produit par une onde plane tombant sur une ouverture circulaire de diamètre 20.

- Représenter la variation de I en fonction de r à z = 0,5 m en prenant pour échelles 20 mm pour 1 mm sur r et 10 mm pour 1 mW / mm2 sur I.

- Représenter la variation de R en fonction de z (entre z = 0 m et z = 2,0 m) en prenant pour échelles 10 mm pour 0,2 m sur z et 10 mm pour 0,5 m sur R .

# FOCALISATION DU FAISCEAU.

- Ce faisceau est focalisé par un objectif de microscope de focale 6 mm placé à 40 cm du waist incident. Peut-on considérer que la surface d’onde incidente sur l’objectif est plane ? Quelle est la position du centre de courbure de la surface d’onde émergente de l’objectif ?

- Calculer (on fera des hypothèses simplificatrices qui devront être validées par la suite) le diamètre de la tache focale dû uniquement à la structure gaussienne du faisceau émergent. Quels sont les phénomènes qui peuvent produire un élargissement de cette tache ?

- Calculer l’ouverture numérique du faisceau émergent. Sachant qu’une fibre monomode visible a un diamètre de cœur de l’ordre de 5 m et une ouverture numérique de l’ordre de 0,08 , le système d’injection est-il bien adapté ?

# EXPANSEUR DE FAISCEAU.

On associe au système précédent une lentille convergente de focale 60 mm pour réaliser un expanseur de faisceau. Préciser la position des lentilles et caractériser le faisceau à la sortie.

FAISCEAU GAUSSIEN

On rappelle les équations décrivant un tel faisceau :

Un faisceau de puissance P, de longueur d’onde λ, est appelé faisceau gaussien si son intensité I (ou éclairement ou densité surfacique de puissance) dans un plan transverse suit la loi suivante :

I=I0⋅ω0ω2⋅exp−2r2ω2   avec I0=2Pπω02

Dans cette équation, ω est le rayon de la limite du faisceau à 1/e2 , ω0 est le rayon dans la section minimale (waist), r est la distance du point considéré à l’axe et I0 est l’intensité sur l’axe au niveau du waist.

A une distance z du waist (choisi comme origine de l’axe des abscisses), le rayon ω est donné par :

ω2=ω02⋅1+zzR2   avec la longueur de Rayleigh zR égale à πω02λ

et le rayon de courbure de la surface d’onde est donné par :

R=z+zR2z

On montre alors que la divergence est caractérisée par un angle total d’ouverture θ=2λπω0

# Savoir retrouver les valeurs données par un logiciel de simulation.

- Un laser He-Ne émet à  = 0,6328 m un faisceau gaussien caractérisé par une puissance P = 5 mW et un rayon de waist ω0 = 0,30 mm

## Caractérisation du faisceau incident.

- Calculer :

    - la divergence θ du faisceau incident

    - la distance de Rayleigh zR du faisceau incident

## Calcul du diamètre du faisceau arrivant sur l’objectif.

Ce faisceau est focalisé sur l’objet par l’objectif de microscope d’un filtre spatial L1 (situé à la distance z = 0,120 m du waist du laser).

    - Comparer la valeur de z à celle de zR . Peut-on considérer que l’on est en champ proche ou lointain ?

    - Quelle est la valeur 2ωe du diamètre du faisceau arrivant sur l’objectif ?

## Calcul du diamètre de la tache de focalisation. Taille du trou (pinhole).

L’objectif de microscope du filtre spatial est noté « fois 12,5 ».

    - Qu’est-ce que cela signifie ? Peut-on en déduire une valeur approchée de sa distance focale ?

    - Sa distance focale f’ est de 12,7 mm. Que peut-on en déduire de la position relative du foyer image et du waist image ?

    - L’objectif est assimilé à une lentille mince ; en déduire les valeurs approchées :

- de la divergence du faisceau émergent

- du diamètre du waist image dû uniquement à la structure gaussienne du faisceau émergent

- de la distance de Rayleigh du faisceau émergent.

    - Quels sont les défauts qui peuvent produire un élargissement de cette tache focale ?

    - Un pinhole de diamètre 25 µm est-il bien adapté à la fonction filtrage spatial ?

# Observation d’un faisceau gaussien à l’aide d’une caméra CCD.

## Calcul du grandissement transversal

On observe un écran éclairé par un faisceau gaussien, de diamètre (mesuré à 1/e2) égal à 500 mm, à l’aide d’une caméra à capteur CCD munie d’un objectif de focale 16,0 mm. L’axe optique de la caméra est voisin de l’axe du faisceau laser et l’écran transversal est situé à 1,60 m de l’objectif.

    - Calculer le grandissement transversal de l’image à travers l’objectif de projection

    - En déduire le rayon de la tache image sur le CCD.

## Répartition des niveaux de gris

On règle le temps d’intégration pour ne pas avoir de saturation. La tache est centrée sur la matrice de la caméra. On considère que le capteur est carré : il est formé d’une matrice 512*512 pixels espacés de 8,3 µm. Les éclairements des pixels sont exprimés en niveau de gris et on mesure sur le pixel central un niveau de gris égal à 240. Quel est le niveau de gris du pixel situé :

    - à 2,50 mm du centre ?

    - dans un coin du CCD ?

# Influence d’un afocal

Un laser YAG émet à  = 1,06 m un faisceau gaussien caractérisé par une puissance continue de 150 W et un rayon de waist 0 = 0,40 mm.

## Etude du faisceau à la sortie du laser.

    - Calculer la valeur de la divergence totale  du faisceau.

    - Comparer la divergence du faisceau gaussien avec l'angle total d'ouverture du cône de diffraction (correspondant au diamètre apparent du premier anneau sombre) produit par une onde plane tombant sur une ouverture circulaire de diamètre 20.

    - Calculer la distance de Rayleigh du faisceau sortant du laser et le diamètre e du faisceau à 150 mm du waist du laser.

## Expanseur de faisceau.

Ce faisceau arrive sur un expanseur (afocal) constitué d’une lentille divergente de focale -20 mm, placée à 150 mm du waist incident, et d’une lentille convergente de focale 200 mm.

    - Faire un schéma de principe de l’expanseur en faisant apparaître les foyers objet et image de chaque lentille. Quelle distance sépare les 2 lentilles ?

    - Pourquoi la première lentille est-elle choisie divergente ? Quelle est la nature de la tache focale intermédiaire ?

    - Caractériser le faisceau à la sortie de l’expanseur par son diamètre s et sa divergence totale s . En déduire le rayon s du waist et la distance de Rayleigh zRs du faisceau émergent.

## Tir sur une cible.

On néglige l’absorption et la diffusion atmosphériques. Calculer le diamètre de la tache et la densité moyenne de puissance sur une cible placée à 1200 m :

    - sans monter l’expanseur

    - après avoir monté l’expanseur.